中山大学附属第一医院院本部

化粪池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目医院需求书及报价表

（一）、总体要求：

1、承包方根据需求书、答疑会纪要、报价文件、合同条款承包清单范围内所有的化粪池、各楼宇室内外、天面、飘台的排水管道沟渠、各卫生间的排水排污管道、各处的沉沙井、明渠的疏通清淤、定期清扫疏通等服务以及所有坐厕、淋浴地台、洗手盆、小便器、独立拖把池的拆装疏通工作，进行整体投标与报价。

2、各楼宇主要化粪池数量、服务项目清单见报价表。此外，投标价应包含周末与节假日的蹲厕、坐厕拆除更换工作，以及管径不大于110mm排水管（包括存水弯、检查口等）的备料、拆除与疏通恢复安装工作，每年不超过12次。

3、报价表内相关服务数量，为本次招标两年合同内的服务数量，请各投标人在投标前到现场各处认真查实核对，充分理解医院所要求服务范围内的工作量、难度及质量要求后再进行报价。不论是医院还是投标人的原因，投标人一但中标，则在合同执行中发生数量的错报、漏报及其他相关的任何原因，所发生增加的各项工作内容与数量承包方必须无条件承担，合同总价不作调整，如不执行按违约处理。

4、吸抽清运化粪池（含抽粪、清淤固体杂物、外运处理、通道疏通等）不论抽取车次数量的多少，所有化粪池均按各级池浮渣、垃圾抽吸清运干净的合格次数来计算工作量。

5、承包方在合同期间应严格遵守政府、医院的规范要求及相关规定，污物倾倒排放符合政府相关规定。

6、安全施工、文明施工。在合同期内如果发生施工质量安全、人员安全、设备安全、施工规范性等问题，承包方承担全部责任。

7、本合同项目，承包方不得转包、分包。

（二）、承包方式：

1、总价承包，包施工安全、文明施工、施工现场环境的清洁卫生、施工人员及相关人员的人身安全、工作环境安全措施及污物运输安全，承包人须建立严格安全生产制度、措施，配备相关安全生产用具，承包期内所有的工作责任及不可预见的风险和费用均由承包方承担。

2、清扫与疏通等所有的工具、运输、清洁设备、耗材、人工等费用均由承包方承担。

3、合同执行过程中，医院负责配合提供水源、电源，免费提供1间房间用于值班和存放工具，承包方须做好房间的日常保洁工作，房间水电费据实收取。

4、承包期内承包方应以医院单位为重点服务单位，应有不少于叁名专业疏通清淤人员清楚医院服务内容与服务要求，每天24小时任一时刻不少于2人院内值班。

5、合同期满前，由医院主管职能科室对承包方进行服务响应时间、服务质量、服务内容完成情况等综合考核，考核结果为“优”的，可以按相关程序申办续签合同。

（三）、清抽疏通服务质量标准：

1、化粪池吸抽清理疏通：按要求次数完成。清抽时做好现场围闭工作，确保工作现场安全与清洁卫生。每次必须彻底吸抽清理干净所有固体污物无浮渣残留（靠近化粪池池壁而远离井口的位置也须吸抽干净，否则吸抽不合格）。沉沙井必须干净见底。承包方承担污物的清理外运处理工作，必须按照国家、省、市相关规定进行处理，严禁倾倒在医院范围内。清抽疏通完毕将池盖盖好并打扫清洗干净现场卫生。清洁卫生标准，必须符合医院要求，质量不合格者，承包方须即时整改。化粪池清抽后在要求的清抽周期内发生满溢情况，承包方免费再次清抽。

2、每次化粪池、沉沙井清抽疏通服务须按医院要求完成并验收通过，签字确认方为合格。

3、接电话后20分钟内，疏通人员必须到达现场，一般楼宇内下水道堵塞疏通处理时间不得超过1小时。

4、沉沙井清抽疏通每半年一次，院内主污/雨水管道每半年用高压疏通车疏通一次，5号楼负三层公共洗手间粪井每半年打捞一次，楼宇内集水井清抽每年一次。

5、定期清扫、疏通公共区域、道路、各楼天面的沟渠、排水口雨水排放管，负责日常巡查，确保雨水口不被覆盖，同时周边无淤泥、垃圾；随叫随到处理雨水口疏通工作。

6、清理疏通施工应尽量减小对各临床病区正常工作的影响，开始施工前承包方须告知病区管理人员作业步骤，作业会产生的影响，征得同意后方能进行作业。

（四）、服务范围、内容及要求：

1、承包方每天24小时有人驻点，按合同约定定期对化粪池进行吸抽清淤疏通及外运工作，定期清扫、疏通公共区域、道路、各楼天面的沟渠、排水口雨水排放管及室内排污、排水管线、排水口，负责日常巡查；随叫随到处理清淤疏通工作。

2、承包方须向医院提交24小时服务的唯一电话号码，管理及服务人员安排表，列明各自服务时段，同时注明人员的联系电话。

3、台风/暴雨橙色、红色预警发布时，承包方立即派人进行全院巡查清扫疏通，确保服务范围内井盖稳固，楼宇雨水口的排水通畅；暴雨期间及时巡查、处置排水口堵塞，发现问题立即处理，防止出现堵塞积水问题。暴雨天气出现水浸情况，应当采取有效措施如打开排水井盖加速排水，必要时使用吸污车吸水作业。附件3《每月重点巡查情况记录表》中的内容每月巡查情况须做好记录，处理前后的照片需与记录表一同于次月第一个工作日提交给医院主管部门。

4、巡查发现井盖、雨水口栅格、明沟盖错位的须及时恢复，缺失的应报告医院主管部门。

5、各污水处理站入水口检查井属于每月重点巡查内容，格栅外的垃圾需及时清理。

6、每次的对化粪池的吸抽、清沉池杂物外运处理以及沙井、大型排水排污管道疏通清淤等的施工完成后，必须经医院主管部门在附件2《中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单》上签名确认方为合格。有浮渣、垃圾残留的视为清抽不合格不能通过验收，承包方必须无条件立即继续清抽，直至医院确认合格为准。

7、如承包方违反合同约定，不按时完成疏通、清运等工作，医院有权另请第三方完成相关工作，相关的服务费（以第三方公司出具发票为准）由承包方承担，从合同款项中扣除。

8、承包方如发现情况严重的管道堵塞应及时汇报医院主管部门并采取有效措施处置，如需凿墙、凿地面及管道等情况须预先报告医院，疏通清理后必须及时修复做好善后、现场清洁工作。

9、承包方派驻医院的工作人员必须服从医院主管部门人员的指派，遵守医院的规章制度，不得损坏及盗取财物，若有盗窃和有意破坏的行为一经发现，除赔偿相关经济损失外，并追究承包方相关的经济和法律责任。

10、周末与节假日期间出现蹲厕严重堵塞无法疏通、坐厕损坏或堵塞无法疏通，必须拆除更换的情况，以及管径不大于110mm排水管（包括存水弯、检查口等）严重堵塞无法疏通，需要拆除管道疏通的情况，承包方应及时向医院主管部门反映。经医院主管部门批准后，由承包方进行相关备料、拆除、疏通、安装恢复工作，每年不超过12次。施工时应做好现场管理，带污作业时须用容器接好污水，施工完毕后应做好现场卫生保洁。

附件：

1、中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单。

2、化粪池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目日常维修记录单。

3、每月重点巡查情况记录表。（以上仅供确认了解，无需填写）。

4、中山大学附属第一医院院本部及妇产生殖医学中心化粪池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目报价表（必须填写并盖章）。

5、项目合同初稿（仅供确认了解，无需填写）。

中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单

工作实施时间：         年    月    日

| 承包方 服务单位名称 |  |
| --- | --- |
| 工作内容 | 化粪池□ 沉沙井□ |
| 化粪池/沉沙井位置 |  |
| 化粪池编号/型号 |  |
| 上次吸抽时间 | 本化粪池上次吸抽清理时间： 年 月 日 |
| 吸抽工作量 | 化粪池数量： 个， 共计： 车（车辆容积 立方米） |
| 吸抽质量 | 干净见底 □ 只抽固态污物□ 不达要求□ 其他描述： |
| 工作车牌号 |  |
| 施工场所清洁恢复 | 好 □ 中 □ 差□ |
| 服务总体评价 | 优 □ 合格 □ 差□ |
| 承包方人员签名 | 姓名： 手机： |
| 医院管理人员 签名： |  |

| 中山大学附属第一医院院本部化粪池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常维修记录单 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 序号 | 报修科室 | 维修内容 | 报修时间 | 维修完成 | 验收意见（□内打√） | 科室确认 |
| 1 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 2 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 3 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 4 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 5 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 6 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 7 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 8 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 9 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 10 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 11 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 12 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 13 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 14 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |
| 15 |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | □非常满意 □满意 □不满意 |  |

每月重点巡查记录表

| 序号 | 雨水口位置 | 巡查日期 | 巡查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼天面 |  |  |  |
| 2 | 门诊楼5楼南面平台 |  |  |  |
| 3 | 门诊楼5楼东面平台 |  |  |  |
| 4 | 门诊楼设备层北面平台 |  |  |  |
| 5 | 2号楼2楼西北面平台 |  |  |  |
| 6 | 2号楼8楼西面和北面露台 |  |  |  |
| 7 | 2号楼9楼天面雨水口 |  |  |  |
| 8 | 3号楼北面一楼天面 |  |  |  |
| 9 | 4号楼2楼公厕窗户外平台雨水口 |  |  |  |
| 10 | 5号楼各露台雨水口 |  |  |  |
| 11 | 5号楼天面空调设备下排水口 |  |  |  |
| 12 | 5、6号楼间雨棚雨水口 |  |  |  |
| 13 | 6号楼天面雨水口 |  |  |  |
| 14 | 6号楼东、西天井雨水口 |  |  |  |
| 15 | 6号楼一楼东北面窗外飘台排水 |  |  |  |
| 16 | 8号楼天面雨水口 |  |  |  |
| 17 | 8号楼中部天井排水 |  |  |  |
| 18 | 8号楼2楼西面露台、雨棚雨水口 |  |  |  |
| 19 | 1号楼北门化粪池及进出过粪井 |  |  |  |
| 20 | 5号楼西南角化粪池及进出过粪井 |  |  |  |
| 21 | 6号楼东面、北面化粪池及进出过粪井 |  |  |  |
| 22 | 各污水处理站入水口格栅外巡查打捞 |  |  |  |
| 23 | 各处井盖、明沟盖巡查 |  |  |  |

说明：

1、每月至少巡查一次合同范围内天面/飘台等雨水排水口。台风、暴雨前、后必须加强巡查，并在出现积水时进行积极处理，确保排水畅通。

2、次月第一个工作周内将表格交中山一院总务科，同时提供巡查记录照片及处理后现场照片。

中山大学附属第一医院院本部及妇产生殖医学中心等化粪池、下水道、沉沙井渠

疏通清理项目报价表

【价格单位：（人民币）元】

| 表1：吸抽清运化粪池、污泥池（含化粪池、过粪井及粪管的抽粪、清淤、外运处理、管道疏通、卫生打扫等） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 （面积单位㎡） | 型号/容积 | 组数 /个数 | 单价 元/次 | 1年清抽 次数 | 合计金额 （元） | 备注 （大概位置） |
| 1 | 手术科大楼 (5号楼) 面积 103122.1 | G12-75SQF （75m³） | 1 |  | 18 |  | 大楼西南角路面下 每二十天清抽一次，每次清抽必须抽干净固体残渣。 |
| 2 |  | G12-75SQF （75m³） | 1 |  | 2 |  | 大楼南侧路面 |
| 3 | 门诊大楼 （1号楼） 面积 60162 | 12#75B11 （75m³） | 1 |  | 2 |  | 主楼与附楼间车道下 |
| 4 |  | 12#75B11 （75m³） | 1 |  | 2 |  | 院内停车场岗亭旁 |
| 5 |  | 12#75B11 （75m³） | 1 |  | 2 |  | 大楼西侧停车场入口附近 |
| 6 |  | 中型 | 1 |  | 2 |  | 附楼高压房附近 |
| 7 | 曾宪梓楼 （2号楼） 面积 10251 | 9#化粪池 | 1 |  | 2 |  | 大楼东北角（高压电房院内） |
| 8 |  | 大型 | 1 |  | 2 |  | 1楼MRI门旁 |
| 9 | 旧内科楼 （3号楼） 面积 1809.44 | 小型 | 1 |  | 2 |  | 3楼西南角 |
| 10 |  | 小型 | 1 |  | 2 |  | 3楼东（衰变池） |
| 11 |  | 大型 | 1 |  | 2 |  | 主入口东北角 |
| 12 | 何善衡楼 (6号楼) 面积 22900 | 15#化粪池 （行车） | 1 |  | 2 |  | 西北角停车场 |
| 13 |  | 14#化粪池 | 1 |  | 2 |  | 北侧大门左边 |
| 14 |  | 14#化粪池 | 1 |  | 2 |  | 北侧大门右边 |
| 15 |  | 14#化粪池 | 1 |  | 2 |  | 南侧大门外 |
| 16 |  | 14#化粪池 （行车） | 1 |  | 2 |  | 东南角 |
| 17 |  | 15#化粪池 | 1 |  | 2 |  | 东北角花坛内 |
| 18 | 邱德根楼 综合楼 (8号楼) 面积 9221.63 | 3#化粪池 （不行车） | 1 |  | 6 |  | 邱德根楼与院史楼之间，每两个月清抽一次 |
| 19 |  | 7#化粪池 | 1 |  | 2 |  | 邱德根楼中庭 |
| 20 |  | 10#化粪池 | 1 |  | 2 |  | 东侧阶梯下 |
| 21 | 原车房楼 | 小型 | 1 |  | 12 |  | 西门口+会议室外天井内过粪井,每月清抽一次。 |
| 22 |  | 小型 | 2 |  | 2 |  | 新行政楼西面临建门口 |
| 23 | 马棚北学生公寓 面积9205.4 | 国标 Z9-40SQ/40m³ | 1 |  | 2 |  | 学生公寓西南绿化带内 |
| 24 |  | 国标 Z11-50SQ/50m³ | 1 |  | 2 |  | 学生公寓东单车棚 |
| 25 | 马棚岗11号之七（新行政楼）（面积1961.48） | 小型 | 1 |  | 2 |  |  |
| 26 | 贺城大厦集体宿舍 （面积7080.72） | 小型 | 4 |  | 4 |  |  |
| 27 | 妇产生殖医学中心 （面积24852.85） | 大型 | 1 |  | 2 |  | 中心南门（医气入口）旁 |
| 28 |  | 小型 | 2 |  | 4 |  | 1正门前，2院区西面花园内 |
| 29 | 北校区 门诊部 | 大型 | 1 |  | 按实际清抽次数计算，合同外结算，不计入合同总价 |  |  |
| 30 | 科研楼（4号楼） 面积 5351.4 | 国标S213 （14#） | 1 |  | 1科研楼门口、2内侧拐角处。 按实际清抽次数计算，合同外结算，不计入合同总价 |  |  |
| 31 |  | 4#化粪池 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 核医学楼 | 小型 | 1 |  | 按实际清抽次数计算，合同外结算，不计入合同总价 |  |  |
| 33 |  | 大型 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 中山大学北校区 动物实验中心 （面积918） |  | 1 |  |  |  |  |
| 表1合计金额（小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注1：所有带标号化粪池，未特殊注明均为中南标

| 表2：沉沙井检查及沙石、杂物的检查清理、疏通（确保通畅） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 | 数量 | 单价 个/元/次 | 1年合计次数 | 合计金额 （元） | 备注 |
| 1 | 门诊大楼 | 52 |  | 104 |  |  |
| 2 | 门诊大楼负楼 | 13 |  | 26 |  | 半年一次，集水井 |
| 3 | 输液中心 | 9 |  | 18 |  |  |
| 4 | 曾宪梓楼 | 24 |  | 48 |  |  |
| 5 | 旧内科楼（3号楼） | 5 |  | 54 |  |  |
| 6 | 科研楼 | 11 |  | 22 |  |  |
| 7 | 何善衡楼 | 47 |  | 94 |  |  |
| 8 | 何善衡负楼及露天 | 4 |  | 4 |  | 集水井 |
| 9 | 邱德根楼 | 12 |  | 24 |  |  |
| 10 | 综合楼、邱德根楼 | 8 |  | 16 |  |  |
| 11 | 行政楼（9号楼） | 3 |  | 6 |  |  |
| 12 | 车队楼 | 3 |  | 6 |  |  |
| 13 | 锅炉房 | 3 |  | 6 |  |  |
| 14 | 手术科大楼 | 76 |  | 152 |  |  |
| 15 | 手术科大楼负三楼 | 2 |  | 2 |  | 集水井 |
| 16 | 手术科大楼负三楼粪井 | 1 |  | 2 |  | 每半年彻底打捞一次垃圾 |
| 17 | 手术科大楼车库 | 16 |  | 32 |  | 集水井（不含人防污水坑6个，染毒集水井5个），半年一次。 |
| 18 | 北门通道 | 15 |  | 30 |  | 排水管路将改造，数量为预估 |
| 19 | 东门大道 | 4 |  | 8 |  |  |
| 20 | 科技楼 | 2 |  | 2 |  | 集水井 |
| 21 | 学生公寓周边 | 17 |  | 34 |  |  |
| 22 | 马鹏岗11-7周边 | 6 |  | 12 |  |  |
| 23 | 医院周边小区属于医院物业 | 10 |  | 20 |  |  |
| 24 | 妇产生殖医学中心 | 32 |  | 64 |  |  |
| 合计 |  | 375 |  | 786 |  |  |
| 表2合计金额（小写） |  |  | ¥ |  |  |  |
| 表2合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

| 表3：明渠清扫疏通，室内外天面排水道管、卫生间、污物间排水排污及洗手盆的排水管道（清扫与疏通）以及所有坐厕（智能马桶除外）、淋浴地台、洗手盆、小便器、独立拖把池的拆装疏通工作 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称（面积单位㎡） | 单价 元/次 | 月承包费用 | 一年合计金额（元） | 备注 |
| 1 | 门诊大楼（面积60162） |  |  |  |  |
| 2 | 曾宪梓楼（面积10251） |  |  |  |  |
| 3 | 旧内科楼（面积1809.44） |  |  |  |  |
| 4 | 科研楼（面积5351.4） |  |  |  |  |
| 5 | 何善衡楼（面积22900） |  |  |  |  |
| 6 | 邱德根楼（面积5399） |  |  |  |  |
| 7 | 综合楼（面积3822） |  |  |  |  |
| 8 | 原车队用房 （马棚北宿舍楼支柱层） |  |  |  |  |
| 9 | 手术科大楼 （包括一期、二期工程范围） |  |  |  |  |
| 10 | 北门大道 |  |  |  |  |
| 11 | 东门大道 |  |  |  |  |
| 12 | 核医学（面积1016） |  |  |  |  |
| 13 | 学生公寓（面积9267） |  |  |  |  |
| 14 | 马鹏岗11-7集体宿舍 （面积1961.48） |  |  |  |  |
| 15 | 医院周边小区属于医院物业 （面积约1000） |  |  |  |  |
| 16 | 妇产生殖医学中心 （面积24852.85） |  |  |  |  |
| 17 | 中山大学北校区科技楼负楼一二楼（面积3375） |  |  |  |  |
| 18 | 中山大学北校区保健门诊 （使用面积565） |  |  |  |  |
| 19 | 中山大学北校区何母楼15-16楼（面积880.61） |  |  |  |  |
| 20 | 中山大学北校区动物实验中心1、2、5、6（面积918） |  |  |  |  |
| 21 | 龙珠大厦写字楼部分 （面积2162） |  |  |  |  |
| 22 | 东山大厦物业（面积2524.76） |  |  |  | 此项不包含室外部分的疏通工作 |
| 23 | 电信招待所（面积4243.6） |  |  |  | 此项不包含室外部分的疏通工作 |
| 表3合计金额（小写） |  | ¥ |  |  |  |
| 表3合计金额（大写） |  |  |  |  |  |

| 表4：2名专业值班人员24小时电召清扫与疏通及大风雷雨天气巡查、月度巡查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 元/次 | 每月费用 （元/月） | 每年费用 （元/年） | 备注 |
| 1 | 24小时电召疏通服务 |  |  |  |  |
| 2 | 大风雷雨天气巡查、 月度巡查 |  |  |  |  |
| 3 | 周末与节假日的蹲厕、坐厕拆除更换，管径不大于110mm排水管、存水弯、检查口等的备料、拆除与恢复安装工作 |  |  |  | 每年不超过12次 |
| 4 | 增加一名驻场人员 |  |  |  |  |
| 表4合计金额（小写） |  | ¥ |  |  |  |
| 表4合计金额（大写） |  |  |  |  |  |
| 表1+表2+表3+表4 一年合计总金额 |  | 小写：¥ 大写： 万 千 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |
| 二年合计总金额 |  | 小写：¥ 大写： 万 千 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |

表5：单项报价（以下报价不包含在投标总价内，但会影响投标人的评标得分）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格/品牌/材质 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5吨容量吸粪车吸抽 | 车 |  |  |
| 2 | 20吨容量吸粪车吸抽 | 车 |  |  |
| 3 | 高压车疏通 | 次 |  |  |
| 4 | 拆除铝扣板天花施工后复原 | ㎡ |  |  |
| 5 | 拆除石膏板天花施工后复原 | ㎡ |  |  |
| 6 | 拆除Φ110排污管 | m | PVC |  |
|  |  |  | 铸铁 |  |
| 7 | 拆Φ110排污管存水弯 | 个 | PVC |  |
|  |  |  | 铸铁 |  |
| 8 | 备料及安装Φ110PVC排污管 | m |  |  |
| 9 | 备料及安装Φ110不锈钢地漏 | 个 |  |  |
| 10 | 备料及安装坐厕 | 个 |  |  |
| 11 | 备料及安装蹲厕 | 个 |  |  |
| 12 | 备料及安装洗手盆 | 个 |  |  |
| 13 | 备料及安装Φ110PVC存水弯 | 个 |  |  |
| 14 | 拆除淋浴站盆 | 个 | 900*900 |  |
| 15 | 备料安装淋浴站盆 | 个 | 900*900 |  |
| 16 | Φ110无缝钢管拆卸后复装 | m |  |  |
| 17 | 备料安装Φ110无缝钢管卡扣与塑料垫片 | 处 |  |  |
|  | 单价合计 |  |  |  |

|  | 报价单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （公章） |  |  |
| 联 系 人： |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |
|  | 联系邮箱： |  |  |