中山大学附属第一医院

传染病病原体分子检测项目信息化建设

维护服务项目

用户需求书

目录

一、 项目概述	3

二、 服务项目范围	3

（一）维护服务主要地点	3

（二）维护服务工作时间	3

（三） 维护服务对象	4

（四） 服务团队人员组成和岗位职责要求：	7

三、服务内容	9

# 项目概述

根据检验医学部分子诊断实验室统计，2022年度开展传染病病原体项目检测总数为2216875人次，其中门诊占666646人次，住院占312232人次，体检占1115039人次，院外第三方机构占3201人次，社区占122708人次。

为提高中山大学附属第一医院传染病检测项目工作效率和精细化管埋，完善项目报告管理流程，现收集并整理医院对传染病检测项目发单的操作流程和报告单格式的管理需求，为未来传染病实验室模块发单和管理提供整改和开发依据，最终为医护人员提高工作效率的和业务管理提供一个有力平台。

针对目前传染病病原体分子检测实验室信息化相对落后的现状和信息孤岛的状况进行信息化整改和建设，使得科室信息化达到互联互通和无纸化要求，实现信息化的闭环。同时，强化医院院区之间的信息交互能力，提升医院整体传染病病原体检测和管理能力。

- 流程简化，能快速导入名单，开单；

- 批量操作，减轻工作人员工作量；

- 快速分单，迅速将传染病病原体分子检测条码分发到需要的人手中；

- 院内外标本条码统一，支持院外第三方机构和社区样本生成统一条码；

- 院内外标本运送一体化，支持院外第三方机构和社区样本采集、运送和签收；

- 快速检测，支持院外第三方机构和社区样本条码上机检测。

# 服务项目范围

为中山大学附属第一医院门诊科室、住院病区、护士站、体检中心、分子诊断实验室等。

## （一）维护服务主要地点

本项目服务地点：中山大学附属第一医院本部、黄埔院区。

## （二）维护服务工作时间

本项目从签订合同指定之日起计，维护服务公司需依据本项目的需求安排人员及配套设备在10个工作日内完成进场工作，常驻采购人指定办公区，提供为期壹年（12个月）的运维服务。

由于医疗服务的性质要求全工作日不停歇服务，结合医院实际情况，具体服务时间及人员安排要求如下：

| 序号 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作日 （周一至周五） | - 现场服务人员不少于1.5名，服务时间为： 上午8:00~12:00，下午14:00~18：00。 |
| 2 | 非工作日 （周六、周日及法定节假日） | - 节假日放假时间按医院规定。 - 春节、国庆长假等可实行电话听值班，但接到报修通知4小时内须赶到现场处理故障。 - 根据医院的需求和实际情况增派人手、增加驻守时间，做到急用户所急、快速高效的解决问题。 |
| 3 | 应急服务要求 | - 根据用户的需求和实际情况增派人手。 - 根据用户的需求和实际情况增加驻守时间，保证班后、休息日、节假日的应急服务支持。 |

## 维护服务对象

包含全院各个门诊科室、住院病区、护士站、体检中心、分子诊断实验室等业务部门。

| 序号 | 需求内容 | 功能点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在体检系统中维护团体单位。设置单位名称，联系方式。并设置单位的属性，设置为传染病病原体分子检测免费单位。设置不走财务核对流程。涵盖了中山大学眼科中心等第三方主体、本院职工、中山大学北校区等单位 | 体检免费检测单位维护 |  |
| 2 | 为了能提高效率更快更方便的为本院职工合作单位员工开立传染病病原体分子检测项目系统流程改造在体检系统开立传染病病原体分子检测项目后，不需要财务科在系统中操作审核便可以迅速的打印检验条码和后续的操作 | 体检开立项目流程改造 |  |
| 3 | 根据单位批量打印传染病分子病原体检验条码功能。并且为了分单方便。在同一个单位不同科室部门切换的传染病分子病原体检验条码打印之间，插入科室和部门名称的条码。由于调用检验接口打印条码数量庞大，为了打印效果接口并发数量控制，可以选择一次性打印多少行，也可以选择按照部门科室打印 | 体检批量打印检验条码改造 |  |
| 4 | 传染病病原体分子检测明细报表（按单位统计） 传染病病原体分子检测工作量费用明细报表 （按单位统计） 传染病病原体分子检测工作量费用汇总报表 （按单位统计） 传染病病原体分子检测已打印未采样明细报表（按单位统计） 传染病病原体分子检测已打印已发报告明细报表（按单位统计） | 体检报表工作量统计 |  |
| 5 | 支持院外第三方机构条码、社区二维码，识别并获取患者信息生成院内检测条码 | 条码生成 |  |
| 6 | 支持获取院外第三方机构患者信息，如条码号、患者姓名、患者性别、年龄、身份证号、电话号码等 | LIS 对接院外第三方机构 |  |
| 7 | 支持获取社区患者信息，如社区条码号、患者姓名、患者性别、年龄、身份证号、电话号码等 | LIS对接社区传染病病原体分子检测 |  |
| 8 | 支持传染病病原体混采标本对母管条码与子管条码的绑定，其中母管的采样管条码，子管为个人条码，支持对母管采集、运送及签收时子管状态同步 | 标本采集、运送和签收 |  |
| 9 | 支持在标本审核界面对传染病病原体混采母管与子管的绑定关系进行查看 | 母管子管绑定关系查看 |  |
| 10 | 支持传染病病原体母管条码匹配流水号 | 流水号匹配 |  |
| 11 | 支持对传染病病原体母管条码录入结果时子管结果同步 | 标本上机 |  |
| 12 | 支持对传染病病原体母管条码进行报告审核批准时子管状态同步 | 报告批准 |  |
| 13 | 在实验室内部署LIS仪器通讯服务主机，支持双网卡，网卡1接入医院内网，网卡2与10台检测仪器接入网络交换机； 实验室标本接收后匹配仪器流水号，标本上机出结果后，生成CSV结果文件，并保存至LIS仪器通讯服务主机指定路径，由LIS仪器通讯服务抓取上传至LIS服务 LIS服务获取数据后将定量结果转换至定性结果，并根据仪器流水号匹配至对应患者报告结果 | 仪器接入 |  |
| 14 | 能使用标本打包和运送功能，并生成标本打包清单，对相同送检科室标本可进行打包和运送，并产生标本日志，可查看打包记录和运送人、执行时间等信息 | 标本打包运送 |  |
| 15 | 能正常退检作废，并生成退检报表，LIS发起退检，临床反馈退检处理意见，报表可查看退检记录，如处理医生/护士，处理人工号，处理时间，处理结果等 | 退检作废 |  |
| 16 | 能正常发报告，采用审核批准双签格式进行报告发布，报告结果和说明没有字典维护的，可支持手工录入。可支持按标本编号，科室，检测时间，标本状态，患者类别，仪器类型，自定义分类进行报告审核检索。可在报告发布时进行危急值发布 | 报告发布 |  |
| 17 | 能进行报告结果查询，可通过标本编号、开单时间、所属院区、患者编号、患者姓名、患者类别、标本状态、科室、批准人、开单医生、专业组、检验项目进行报告筛选查看 | 报告查询 |  |
| 18 | 报告能自助打印，能上传到医院平台。 | 报告上传 |  |
| 19 | 按照市平台要求实现院本部、黄埔院区发热门诊上报接口对接。 | 接口对接 |  |
| 20 | 提供传染病病原体检测结果查询接口，与院内满意度管理等业务系统对接。支持传染病疫苗接口的本地库和国家接口查询。 | 接口对接 |  |
| 21 | 支持传染病病原体检测结果上报，能够针对特定传染病类型，在上报采样数据后上报检测结果信息。 | 接口对接 |  |
| 22 | 患者在统一调阅系统查看精液报告时，应支持查看每一个检验对应的报告检验内容。 | 功能改造 |  |
| 23 | 标本状态和报告状态能正常同步到平台。标本和报告状态：已开单、未采集、已采集、已接收、已审核、已批准、已退检等 | 标本流程管理 |  |
| 24 | 能正常产生和保存标本日志和报告编辑日志，日志内容包含：标本号、操作时间、操作者等，并可导出excel文件 | 标本日志与报告日志 |  |
| 25 | 能使用LIS统计功能，统计日常工作量，可按检验组集、单项进行工作量统计，报表内容包含项目编码、项目名称、检验数量、单工作量、收费数量、项目单价、总金额，并可导出excel文件 | LIS报表统计 |  |
| 26 | 支持大屏显示已发报告的患者列表来提醒通知患者，减少不必要的接触，为避免患者信息长时间占用屏幕，仅显示1小时内发布报告的患者，可设定科室收治范围和检测项目，筛选出患者信息（姓名+门诊号）滚动显示，并可语音播报（每个患者仅播报一次），可自定义设置温馨提示内容（如：以上报告已出（仅显示一小时以内出报告），请自行打印或注册app查看结果。）及大屏背景（包括医院logo等） | 门诊通知大屏 |  |

## 服务团队人员组成和岗位职责要求：

本项目采用以驻场服务为主，机动为辅的混合服务模式，中标人要安排专责服务团队，负责接听报障、登记、分类、故障处理等工作。维护服务人员要求：

- 维护服务公司要安排专责服务团队驻场，负责接听报障、登记故障信息、故障情况分类、故障修复等工作。

- 维护服务公司就系统维护服务须安排实施工程师总数为1人，其中1人实施工程师需驻场服务并实时响应最终采购人的服务请求，及时为最终采购人提供现场维护服务，具体人员组成和职责如下：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 是否 驻场 | 职位要求 | 职责和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中级实施工程师 | 1人 | 驻场 | - 计算机相关专业且专科以上学历，3年以上工作经验，具有医疗项目实施经验； - 掌握Oracle数据库的使用， 熟悉Mysql、SQLServer数据库；并能进行数据库编程和优化管理； - 了解各种开发语言工具，精通C#开发语言； - 熟悉软件开发过程，熟悉开发设计模式，具备简单的二次开发的能力； - 掌握Soapui、Postman、ETL等工具的常规使用； - 熟悉一般网络架构，能排查一般网络和硬件的故障问题； - 日常工作内容：需求调研、测试、实施、培训、运维、接口联调等工作； | - 具备专业的实验室信息系统的维护水平，配合院方的日常安排，完成院方需要的维护任务； - 建立有效管理服务系统机制，协助整合信息资源，根据采购人的系统实际情况进行系统优化和升级，同时为院方提供优质服务； - 具备医技业务需求分析能力与编写需求文档能力； - 负责处理系统维护的日常事务，登记维护工作及维护情况； - 协调处理应急故障解决，实时向院方报告情况，并建立信息日志档案； - 处理其他工作，总结综合统计报表，配合院方电子病历评级、互联互通测评等提供截图、项目说明等服务； - 负责培训和指导院方相关负责人的日常使用工作，提升整体系统维护水平； |

注：以上人员提供2022年内任1个月的在投标单位缴纳的社保证明文件，并按需求提供合同复印件、资格证书等证明材料。如投标截止时间之前的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺推，需说明该情况。

# 三、服务内容

- 对于节假日无特殊要求现场服务时，提供以下3种服务方式：

- 在线服务：通过即时通信工具（如QQ、微信、邮件等）为用户提供提交问题、查询问题、解决问题的服务。

- 电话服务：通过电话为甲方解决问题的服务。

- 远程服务：通过远程连接对甲方的系统进行远程调试并解决问题的服务。

为院方提供各个信息系统独立版本的应用，提供相应的产品技术支持与售后服务，包括对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询提供单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。

- 日常运维服务：

提供现场的日常维护服务：负责解决日常医护人员在使用上述系统中出现的问题，其中主要包括：

- 医护人员的培训。

- 医护人员使用问题解答、辅导。

- 指导信息数据中心相关人员进行系统日常维护。

- 安装有效授权的客户端软件。

- 功能开发需求：

- 根据医院需求，整理并形成需求列表，形成需求单、需求反馈单、需求说明文档、需求分析文档。

- 需求经过院方确认并约定计划完成时间后，进行开发并对需求进行统一管理。

- 每周向院方汇报需求处理进度。

- 对现有接口进行持续性调整与优化。

- 系统性能优化。

- 如需求未能按计划完成，则需提前一周告知院方，并沟通新的计划完成时间。

- 阶段性运维服务

系统巡检服务是提高系统运行稳定性，确保设备安全运转的一种服务，一般每个月执行一次。

- 系统巡检服务

该服务包含对系统软硬件及配置状况、性能、系统冗余及升级需求等多方面的分析，并对发现的问题提供调查报告及解决建议。

详细内容包括：

- 巡检计划与巡检内容确定

- 系统运行环境检查

- 系统配置检查

- 系统结构分析

- 历史故障调查与问题汇总

- 业务存储容量需求分析

- 巡检总结报告与系统优化建议

- 性能分析及安全检查服务

在每个月巡检的同时，需要做性能分析，利用性能监控软件进行系统性能数据的收集，在对这些性能数据进行分析后，给予用户相关的报告，如系统管理总结、系统技术总结、应用工作量总结等，并给予用户建设性建议。

中标人将检查用户目前使用的对敏感信息提供保护措施，防止擅自访问内/外部系统的措施并将验证客户身份和访问控制级别，以此评估单一系统的安全性。检查内容包括口令设定和维护指导，着重说明潜在的违反安全规定的行为，并规定必要的有形和数据备份措施。中标人需派出的技术专家对系统的结构、内部软件和安全政策与程序有深入的了解和丰富的经验。检查后，专家将出具书面报告，分析系统目前的安全状态，找出可能发生的违反系统和数据安全规定的行为，并提出改进意见。此项服务有助于院方了解潜在的安全风险，从而有助于院方更准确地做出业务决策。

- 服务器维护：

- 每天对包括不限于数据库服务器、应用服务器日常巡检，每两周至少大巡检，必要时随时巡检，提供服务器系统运行报告，保证服务器稳定运行。

- 查找系统中出错的数据，并进行修正。数据的错误常见于操作失误，死机、断电等意外造成的数据错误。

- 备份系统数据，确保系统数据安全有效。

- 恢复有效的备份系统数据。

- 配合院方电子病历评级、互联互通测评等提供截图、项目说明等服务；