中山大学附属第一医院一卡通门禁系统维保采购项目报价单

为中山大学附属第一医院一卡通应用系统使用情况，能够迅速响应，有效保障一卡通工作环境的运行稳定提供软件、硬件保修服务，具体保修服务内容如下：

服务范围:

1、全院一卡通门禁系统（包含达实、霍尼韦尔、瑞立德品牌）。

2、全院重要机房门禁系统。

3、全院对讲门铃（5号楼门铃除外）。

服务要求：

1、提供1人驻场维保服务，全天24小时服务响应。

2、驻场人员平时工作时间（9-18点）15分钟到达现场，平时非工作时间(18-22点)1小时内到达现场，22点以后的故障维修须在次日工作时间内及时处理，假期（春节、清明、国庆、中秋等国家法定假期）24小时内到达现场，排除故障。

3、驻场人员每周进行系统日常巡检，保证现场所有设备的正常使用，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保一卡通系统能正常稳定的运行，提供与其他业务系统对接的相应技术指导。

4、每季度提供1次定期的系统安全巡检并做好记录，发现系统潜在问题并推荐解决方法。

5、应具备完善的备件支持体系（备件库详见设备清单，耗材费用已包含在维保合同服务费中）。

服务时间：

自签订合同之日起壹年内。

设备清单：

| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院达实一卡通 |  |  |  |  |  |
| 一卡通平台（巡检项） | C3&SQL-1X/V6.0 | 1 | 套 |  |  |
| 门禁管理软件模块（巡检项） | C3&SQL-MJ/V6.0 | 1 | 套 |  |  |
| 消费管理软件模块（巡检项） | C3&SQL-XF/V6.0 | 1 | 套 |  |  |
| M1 门禁控制器 | DAC MJ-M1 | 1 | 台 |  |  |
| M2 门禁控制器 | DAC MJ-M2 | 261 | 台 |  |  |
| M4 门禁控制器 | DAC MJ-M4 | 25 | 台 |  |  |
| M1/M2/M4 门禁感应器 | DAC GY-5730 | 561 | 个 |  |  |
| 二维码读卡器 | DAC GY9804 | 16 | 个 |  |  |
| 专用电源 | DAC 12V/3A | 287 | 个 |  |  |
| 电锁 | DAC MJ DS | 274 | 把 |  |  |
| 出门按钮 | 国产 | 49 | 只 |  |  |
| 壁挂式有线对讲套装 | 来邦 LB-1B | 48 | 套 |  |  |
| 5 号楼霍尼韦尔一卡通 |  |  |  |  |  |
| 出入口控制系统服务器（巡检项） | DELL R520 | 1 | 台 |  |  |
| 出入口控制系统工作站（巡检项） | 启天 M4360-N000 | 1 | 台 |  |  |
| 服务器操作系统（巡检项） | WINDOWS 2008 | 1 | 套 |  |  |
| 服务器数据库（巡检项） | 系统平台软件 | 1 | 套 |  |  |
| 出入口控制系统集成接口（巡检项） | 定制 | 1 | 个 |  |  |
| 出入口控制系统软件（巡检项） | 定制 | 1 | 套 |  |  |
| 网络型八门门禁控制器 | PW6K1R2*4 | 21 | 台 |  |  |
| 网络型四门门禁控制器 | PW6K1R2*2 | 43 | 台 |  |  |
| 单门电控锁 | YGS-600(S4) | 319 | 把 |  |  |
| 单门电控锁 | YGS-600(S4) | 300 | 把 |  |  |
| 出门按钮 | 国产 | 45 | 只 |  |  |
| 区域主控制器 | PW6K1IC | 6 | 台 |  |  |
| 读卡器 | JT-MCR45-32 | 270 | 个 |  |  |
| 妇科生殖医学中心瑞立德门禁 |  |  |  |  |  |
| 双门控制器 | IPC04 | 63 | 台 |  |  |
| 磁力锁 | V3SR | 45 | 个 |  |  |
| 磁力锁 | P300ALR | 80 | 个 |  |  |
| 读卡器 | XM86T | 133 | 个 |  |  |
| 开门按钮 | 国产 | 119 | 个 |  |  |
| 可视对讲门铃 | 安居宝 | 7 | 套 |  |  |
| 专用电源 | 12V/10A | 63 | 个 |  |  |
| 数据服务器（巡检项） |  | 1 | 台 |  |  |
| 门禁服务工作站（巡检项） |  | 1 | 套 |  |  |
| 驻场维保服务 |  |  |  |  |  |
| 1人现场驻点维保服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 1年服务期合计(人民币:元) |  |  |  |  |  |

备注：1.出入口控制系统服务器、数据服务器及其相关软件系统为巡检项，如需要更换

配件或者升级系统，需要另外支付费用。2.维保服务期间清单内所有硬件设备维修或更

换的费用均包含在维保合同服务费中。3.还在保修期内的设备不在此清单。

公司名称：

联系人：

联系电话：

日期：