广州市杏林卫生服务有限责任公司

手术鞋采购项目遴选需求书

- 项目概述

广州市杏林卫生服务有限责任公司因业务发展需要，需遴选有资质的手术鞋供应商，供应商按照我公司实际需求，向我公司提供符合要求的手术鞋。现向社会进行市场调研工作，欢迎有意且具备相关资质的单位报名参加。

- 项目预算

手术鞋采购最高单价限价为**元/双，项目采购总预算为75.20万元。

- 用户需求书

- 本项目为交钥匙项目：供应商的投标报价应包括需求清单的采购、设计、生产、制作、运输、检测及质保等所有费用。

- 中选供应商与采购人签订合同前，应向采购人提交货物的样品，与投标样品相符并经采购人签字盖章确认后方可批量生产。

- 中选供应商应配合采购人对产品的要求，有计划的进行生产并确保产品质量。

- 质量不符合本采购文件质量要求的用料与生产工艺，采购人有权随时退货，并拒绝付款，中选供应商应赔偿采购人不能按时使用所带来的经济损失。

- 现场提供样品：供应商应在递交响应文件的同时，递交各材质所投的手术鞋37-38码1双，共3双。中选供应商的实物样品将进行封样保存并作为验收依据；其它未中选供应商的实物样品由供应商在中选结果公示后3个日历天内自行取回，逾期未取走由采购人自行处置。

- 手术鞋采购数量

| 序号 | 采购物品 | 材质 | 数量（双） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术包头拖鞋 | PVC | 根据采购人需求提供 |
| 2 |  | EVA |  |
| 3 |  | NR |  |
| 4 |  | TPE |  |

注：具体采购数量及码数以采购人最终确认为准。

- 项目技术要求：

- 供应商提供的手术鞋，须满足植入RFID电子标签的需求，且长时间洗涤不脱落；

- 供应商提供的手术鞋，须耐高温消毒，消毒温度为80-90℃；

- 供应商提供的手术鞋，须根据采购人需求进行免费刻字；

- 供应商须根据采购人需求，按照要求提供不同的颜色进行码数管理；

- 供应商提供的手术鞋采用圆锥形前头设计：避免液体流入鞋内

- 供应商提供的手术鞋采用双侧排气设计：保持良好的透气效果

- 供应商提供的手术鞋底部为密封设计：避免洗涤时液体流入鞋底内

- 供应商提供的手术鞋具有抗菌、防滑、防针刺特点；

- 供应商提供的手术鞋须按医疗洗涤行业洗涤标准试洗50次及以上不出现变形；

- 供应商提供的手术鞋须耐磨，舒适，透气性好，易于清洁；

- 项目商务要求

- 交货期：合同签订之后30天内。

- 交货地点：广州市南沙区、越秀区或采购人指定的广州市内其他地点。

- 乙方提供的货物中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题由乙方负责，甲方不承担任何法律责任。

- 本项目不接受联合报价。

- 报价方式

- 本项目采购采用单价报价形式，并按用户需求书采购清单中的单价报价合计报价作为本项目的总报价，本项目的价格评审以投标总报价为依据。供应商若中选，投标单价不可改变，供货时按采购人需求的实际数量采购及办理合同结算手续。

- 报价中应包括手术鞋的设计、制作、运输、RFID电子芯片嵌入费（芯片由采购人提供）、logo印制费用、储备、相关部门验收、相关仓储费用、售后、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税金、运输费、材料费、加工费等所有费用。

- ★付款方式：

- 货到验收外观合格，中选供应商凭招标人收货证明，开出正式税务发票，向采购人申请付款，采购人收到发票后3个工作日内向中选供应商支付80%的费用，剩余20%的费用待验收投入使用3个月后支付。

- 报价一览表

| 序号 | 报价内容 | 单价报价 （元/双） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC手术鞋 |  |  |
| 2 | EVA手术鞋 |  |  |
| 3 | NR手术鞋 |  | 含胶量75%以上 |
| 4 | TPE手术鞋 |  |  |

备注：

- 报价要求为人民币含税报价，报价应包括：手术鞋的设计、制作、运输、RFID电子芯片嵌入费（芯片由采购人提供）、logo印制费用、储备、相关部门验收、相关仓储费用、售后、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税金、运输费、材料费、加工费等所有费用。