广州市杏林卫生服务有限责任公司

手术鞋采购项目遴选需求书

- 项目概述

广州市杏林卫生服务有限责任公司因业务发展需要，需遴选有资质的手术鞋供应商，供应商按照我公司实际需求，向我公司提供符合要求的手术鞋。现我公司按照相关规定实施采购工作，采用遴选方式进行，诚邀有资质的单位参加。

- 项目预算

手术鞋采购最高单价限价为50元/双，项目采购总预算为75.20万元。

- 用户需求书

- 本项目为交钥匙项目：供应商的投标报价应包括需求清单的采购、设计、生产、制作、植入RFID电子芯片（芯片由采购人提供）、运输、检测及质保等所有费用。

- 中选供应商与采购人签订合同前，应向采购人提交货物的样品，与投标样品相符并经采购人签字盖章确认后方可批量生产。

- 中选供应商应配合采购人对产品的要求，有计划的进行生产并确保产品质量。

- 质量不符合本采购文件质量要求的用料与生产工艺，采购人有权随时退货，并拒绝付款，中选供应商应赔偿采购人不能按时使用所带来的经济损失。

- 现场提供样品：供应商应在递交响应文件的同时，递交各材质所投的手术鞋37-38码1双，共3双。中选供应商的实物样品将进行封样保存并作为验收依据；其它未中选供应商的实物样品由供应商在中选结果公示后3个日历天内自行取回，逾期未取走由采购人自行处置。

- 手术鞋采购要求

| 序号 | 采购物品 | 材质 | 数量（双） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术包头拖鞋 | PVC | 根据采购人需求提供 |

注：具体采购数量及码数以采购人最终确认为准。

- 项目技术要求：

- 供应商提供的手术鞋，须满足植入RFID电子标签的需求，且长时间洗涤不脱落；

- 供应商提供的手术鞋，须耐高温消毒，消毒温度为80-90℃；

- 供应商提供的手术鞋，须根据采购人需求进行免费刻字；

- 供应商须根据采购人需求，按照要求提供不同的颜色进行码数管理；

- 供应商提供的手术鞋采用圆锥形前头设计：避免液体渗入鞋内；

- 供应商提供的手术鞋采用双侧排气设计：保持良好的透气效果；

- 供应商提供的手术鞋底为密封设计：避免洗涤时液体渗入；

- 供应商提供的手术鞋具有抗菌、防滑、防针刺等特点；

- 供应商提供的手术鞋须满足医疗洗涤行业洗涤标准试洗50次及以上不出现变形；

- 供应商提供的手术鞋须耐磨，舒适，透气性好，易于清洁；

- 项目商务要求

- 交货期：合同签订之后30天内。

- 交货地点：广州市南沙区、越秀区或采购人指定的广州市内其他地点。

- 乙方提供的货物中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题由乙方负责，甲方不承担任何法律责任。

- 本项目不接受联合报价。

- 报价方式

- 本项目采购采用单价报价形式，并按用户需求书采购清单中的单价报价合计报价作为本项目的总报价，本项目的价格评审以投标总报价为依据。供应商若中选，投标单价不可改变，供货时按采购人需求的实际数量采购及办理合同结算手续。

- 报价中应包括手术鞋的设计、制作、运输、RFID电子芯片嵌入费（芯片由采购人提供）、logo印制费用、储备、相关部门验收、相关仓储费用、售后、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税金、运输费、材料费、加工费等所有费用。

- ★付款方式：

- 货到验收外观合格，中选供应商凭招标人收货证明，开出正式税务发票，向采购人申请付款，采购人收到发票后3个工作日内向中选供应商支付全款费用。

- 报价一览表

| 序号 | 报价内容 | 单价最高限价（元/双） | 单价报价 （元/双） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC手术鞋 |  |  |  |

备注：

- 报价要求为人民币含税报价，报价应包括：手术鞋的设计、制作、运输、RFID电子芯片嵌入费（芯片由采购人提供）、logo印制费用、储备、相关部门验收、相关仓储费用、售后、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税金、运输费、材料费、加工费等所有费用。

- 评审标准

商务技术评分表（70分）

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 报价人A | 报价人B | 报价人C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求响应情况 | 5分 | 对采购人提供的采购需求响应进行评审： - 完全满足或优于采购需求要求，得5分。 - 部分条款不满足采购需求要求，每偏离一条扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 样品评审 | 30分 | 投标人所提供样品的款式设计、舒适程度、耐磨、耐洗等方面评审： - 样品可嵌入RFID电子芯片，款式设计合理新颖、符合人体工学、舒适程度高、耐磨性强，试洗次数达50次及以上不变形，穿脱方便的，得30分； - 样品可嵌入RFID电子芯片，款式设计合理、基本符合人体工学、舒适程度一般、耐磨性一般，试洗次数达50次及以上有少许变形，穿脱较方便的，得20分； - 样品可嵌入RFID电子芯片，款式设计不合理且陈旧、不符合人体工学、舒适程度差、不耐磨、试洗次数达50次发生严重变形，穿脱不便的，得5分。 注：不提供样品不得分。 |  |  |  |
| 质量保证措施 | 10分 | 对在生产制造过程中、运输过程中、交货过程中、存放过程中的相关质量保证措施进行评审： - 在生产制造过程中、运输过程中、交货过程中、存放过程中的相关质量保证措施、项目组织安排非常完善，可行性非常高的，得 10分； - 相关质量保证措施、项目组织安排较完善，可行性较高的，得 8分； - 相关质量保证措施、项目组织安排一般，可行性一般的，得3分； - 相关质量保证措施、项目组织安排差，可行性差的，得1分。 未提供项目组织安排及质量保证措施的本项不得分。 |  |  |  |
| 售后服务 | 15分 | 根据各投标人针对本项目提供的售后服务方案是否合理、具体、完善进行综合评审： - 售后服务方案详细完整有针对性，切实可行，详尽、合理周全，得15分； - 售后服务方案较为详细完整，较切实可行，较详尽、合理得当，得10分； - 售后服务方案基本完整，基本可行，基本合理，得5分； - 售后服务方案不够，不够可行，不够合理，得1分； 无售后服务方案的本项不得分。 |  |  |  |
| 检测报告 | 10分 | 根据供应商提供有资质的第三方检测报告进行评审： - 供应商提供鞋体耐静电、耐高温以及鞋底防滑测试以上三份检测报告，得10分； - 供应商提供鞋体耐静电、耐高温以及鞋底防滑测试任意两份检测报告，得5分； - 供应商提供鞋体耐静电、耐高温以及鞋底防滑测试任意一份检测报告，得1分； 供应商无提供有资质的检测机构出具的检验报告，本项不得分。 |  |  |  |

价格评分表（30分）

| 序号 | 报价人 | 投标报价 （人民币） | 基准价 （人民币） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】 1.价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他报价人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30

2.评审方法为综合评分法

- 合同文本

广州市杏林卫生服务有限责任公司

手术鞋采购合同书

甲    方：    广州市杏林卫生服务有限责任公司

电    话： 020-84688072             传    真： /

地    址：  广州市南沙区黄阁镇鸡谷山路80、82号自编6栋厂房

乙    方：

电    话：                           传    真：

地    址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协议，就甲方向乙方采购手术鞋的事宜达成一致并同意签订本《手术鞋采购合同书》。本合同经甲、乙双方书面授权的授权代表签署后生效，扫描件与原件具有同等效力。

- 标的物

乙方按甲方需求，为甲方提供符合要求的手术鞋。

- 合同金额及付款方式

- 甲方按照乙方单价报价*元/双方确认的实际手术鞋采购数量进行结算。

- 甲方收到货物且外观验收合格，凭验收合格单据、送货单、等额有效发票，在3个工作日内向乙方支付全额采购费用。

- 项目货物要求：

- 供应商提供的手术鞋，须满足植入RFID电子标签的需求，且长时间洗涤不脱落；

- 供应商提供的手术鞋，须耐高温消毒，消毒温度为80-90℃；

- 供应商提供的手术鞋，须根据采购人需求进行免费刻字；

- 供应商须根据采购人需求，按照要求提供不同的颜色进行码数管理；

- 供应商提供的手术鞋采用圆锥形前头设计：避免液体渗入鞋内；

- 供应商提供的手术鞋采用双侧排气设计：保持良好的透气效果；

- 供应商提供的手术鞋底为密封设计：避免洗涤时液体渗入；

- 供应商提供的手术鞋具有抗菌、防滑、防针刺等特点；

- 供应商提供的手术鞋须满足医疗洗涤行业洗涤标准试洗50次及以上不出现变形；

- 供应商提供的手术鞋须耐磨，舒适，透气性好，易于清洁；

- 项目商务要求

- 交货期：合同签订之后30天内。

- 交货地点：广州市南沙区、越秀区或采购人指定的广州市内其他地点。

- 乙方提供的货物中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题由乙方负责，甲方不承担任何法律责任。

- 本项目不接受联合报价。

五、合同期限

本合同有效期为一年，即  年  月  日至 年 月 日或总项目金额达到

最高预算75.2万元，以先到条件为准。

六、违约责任

- 延迟交货、延迟付款，按合同总金额1‰天支付违约金。超过30天，视为重大违约，守约方可单方解除合同，不承担违约责任。

- 拒绝送货（提供服务）、拒绝收货（接受服务）、拒绝付款，从逾期之日起，从逾期之日起每日按本合同总金额 1% 的数额向守约方支付违约金；逾期 30 日仍未履约，视为重大违约，除按日支付违约金外，违约方另需向守约方支付合同金额的10%违约金。守约方有权解除合同，若造成守约方损失的，有权要求违约方赔偿损失。

- 验收不合格，甲方拒绝收货，违约方应于其知道或应当知道验收不合格之日起24小时内回收，并自行承担退货产生的所有费用。退货期间甲方可根据生产需要，自行解决退货带来影响，若发生费用，由违约方承担。给甲方造成损失的，违约方负责赔偿，乙方提供的货物验收不合格，且无法在甲方要求的时间内提供合格的货物， 则应视为拒绝送货，按照上述第2 点向甲方承担违约责任。

4.质量问题导致甲方损失，违约方负赔偿责任。

七、 解决争议办法

合同中尚有未尽事宜，双方可通过诚恳和善意的协商，形成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因本合同产生的一切纠纷，若协商不成，可由当地工商行政部门调解，调解不成，任何一方可将争议提交甲方所在地法院解决，诉讼期间，双方可继续执行合同无争议部份。

八、不可抗力

- 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等或其它双方认定的不可抗力事件。签约任一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在发生不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行合同，经书面通知另一方，本合同内受到影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内终止履行。

九、其它事项

1、合同一式叁份，由甲执两份，乙方执壹份，皆具同等法律效力，本合同于双方签字盖章后生效。

2、采购需求书视为本合同的一部分，本合同的任何附件，经双方共同确认将成为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签章）：                 法定（授权）代表人（签章）：

________年______月______日             ________年______月______日

签约日期：                              签约日期：

开户银行：                              开户银行：

开户账号：                              开户账号：

地    址：                              地    址：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传   真：

E-mail：                                E-mail：