中山大学附属第一医院自动门排查防夹器、警示灯维修工程院内谈判采购公告

中山大学附属第一医院现采购自动门排查防夹器、警示灯维修工程，发布院内谈判采购公告，诚邀符合要求的单位参与。

第一部分

一、项目名称：

中山大学附属第一医院越秀院区自动门排查防夹器、警示灯维修工程。

二、工程地点：

广州市越秀区中山二路58号中山大学附属第一医院越秀院区5号楼4-5楼手术室、1号楼7楼（口腔科门诊）、8号楼1楼（心血管医学部）。

三、项目工期及成果：

（1）项目工期：接院方通知后合计不超过10天完成项目；

（2）项目成果：工程恢复电动门正常运行，恢复防夹器，更换指示灯3个，项目包含维修必须的拆装，包含半年的质保。

四、项目内容：

（1）检查、记录门体实际损坏情况；

（2）提供工程修复解决方案、清单，提交院方审批；

（3）按院方批准方案进行维修施工；

（4）验收前，提供实际维修内容结算清单；

（5）提供半年的质保，质保期维修周期不超过3天。

五、报价单位资质要求：

（1）企业均应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）企业被有关部门责令停业、企业财产被查封和冻结或者处于破产状态的，不允许参加本项目报名；

（4）关于联合体报价：本项目不接受联合体报价。

六、采购限价：

项目采购限价4.7万元，超出限价标准为无效报价

第二部分

一、用户需求书及报价文件：详见附件

二、资料清单：

（1）企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）；

（2）业绩证明（至少1项）；

（3）项目报价（按报价文件格式进行报价）；

（4）报价单位认为需的其他资料或价格内容。

三、资料递交：

（1）以上资料一式一份加盖单位公章，扫描后装入文件袋并密封。

（2）递交时间：2024年12月11日至2024年12月14日17点前将报价文件送至我院（上班时间：上午08：00-12：00，下午14：30-17：30）。

（3）资料可将扫描件发送邮箱chenpj9@mail.sysu.edu.cn。

（4）纸质材料递交地点：广州市马棚北31-43号大院1楼院内总务科办公室Ⅰ（中山二路58号中山大学附属第一医院）

联 系 人：罗峰

联系电话：020-87755766-8064/13302259080。

中山大学附属第一医院

2024年12月11日

附件：

| 自动门排查防夹器、警示灯维修报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修位置：5号楼4楼手术一区、1号楼7楼、8号楼1楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 自动门红外线防夹器 |  |  | 54 | 套 |  |  | 5-4/5 |
| 2 | 警示灯 |  |  | 2 | 套 |  |  | 1-7 |
| 3 | 警示灯 |  |  | 1 | 套 |  |  | 8-1 |
|  | 报价包含内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 防夹器+警示灯 |  |  | 54+3 | 套 |  |  | 含税 |
| 1-2 | 含拆装 |  |  | 1 | 项 |  |  | 含税 |
| 1-3 | 含人工 |  |  | 1 | 项 |  |  | 含税 |
| 1-4 | 含运输等杂费 |  |  | 1 | 项 |  |  | 含税 |
| 1-5 | 含安全文明施工 |  |  | 1 | 项 |  |  | 含税 |
| 小计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  | 元 整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价含税，质保6个月；质保维修周期不超过3天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数： 品牌：一带二德思玛防夹等 警示灯要求美观实用，不低于原用产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位名称： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盖章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时间：2024年 月 日 |  |  |  |  |