中山大学附属第一医院越秀院区手术一区部分电动门控制系统维修更换工程院内谈判采购公告

中山大学附属第一医院现采购越秀院区手术一区部分电动门控制系统维修更换工程，发布院内谈判采购公告，诚邀符合要求的单位参与。

第一部分

一、项目名称：

中山大学附属第一医院越秀院区手术一区部分电动门控制系统维修更换工程。

二、工程地点：

广州市越秀区中山二路58号中山大学附属第一医院越秀院区5号楼4-5楼手术室、1号楼8楼（手术二区）、2号楼2楼（DR4室）。

三、项目工期及成果：

（1）项目工期：接院方通知后合计不超过7天完成项目；

（2）项目成果：工程恢复电动门正常运行，恢复防夹器，更换脚踏开关，项目包含维修必须的拆装，包含半年的质保。

四、项目内容：

（1）检查、记录门体实际损坏情况；

（2）提供工程修复解决方案、清单，提交院方审批；

（3）按院方批准方案进行维修施工；

（4）验收前，提供实际维修内容结算清单；

（5）提供半年的质保，质保期维修周期不超过1天。

五、报价单位资质要求：

（1）企业均应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）企业被有关部门责令停业、企业财产被查封和冻结或者处于破产状态的，不允许参加本项目报名；

（4）关于联合体报价：本项目不接受联合体报价。

六、采购限价：

项目采购限价4.7万元，超出限价标准为无效报价

第二部分

一、用户需求书及报价文件：详见附件

二、资料清单：

（1）企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）；

（2）业绩证明（至少1项）；

（3）项目报价（按报价文件格式进行报价）；

（4）报价单位认为需的其他资料或价格内容。

三、资料递交：

（1）以上资料一式一份加盖单位公章，扫描后装入文件袋并密封。

（2）递交时间：2025年4月8日至2025年4月11日11点前将报价文件送至我院（上班时间：上午08：00-12：00，下午14：30-17：30）。

（3）资料可将扫描件发送邮箱chenpj9@mail.sysu.edu.cn。

（4）纸质材料递交地点：广州市马棚北31-43号大院1楼院内总务科办公室Ⅰ（中山二路58号中山大学附属第一医院）

联 系 人：罗峰

联系电话：020-87755766-8064/13302259080。

中山大学附属第一医院

2025年4月8日

附件：

| 手术一区部分电动门控制系统维修更换工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修位置： 5号楼4楼手术一区、5号楼8楼供应室女更、1号楼8楼手术二区、2号楼2楼DR4室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 气密门电机及控制系统 |  |  | 3 | 套 |  |  | 手术一区1、2、6房 |
| 2 | 辐射门电机及控制系统 |  |  | 1 | 套 |  |  | 手术一区29房 |
| 3 | 脚踏开关更换安装 |  |  | 8 | 套 |  |  | 手术一区 |
| 4 | 电机及控制系统安装调试 |  |  | 4 | 项 |  |  | 手术一区 |
| 5 | 电机齿轮 |  |  | 1 | 套 |  |  | 手术一区21房 |
| 6 | 电动门门罩螺丝补齐 |  |  | 1 | 项 |  |  | 手术一区 |
| 7 | 门体支架轮 |  |  | 1 | 套 |  |  | 手术二区 |
| 8 | 电机控制器 |  |  | 1 | 套 |  |  | DR4室自动门 |
| 9 | 电机控制器调试 |  |  | 1 | 项 |  |  | DR4室自动门 |
| 10 | 平开门机更换安装 |  |  | 1 | 套 |  |  | 供应室女更 |
| 总计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价含税，质保6个月；质保维修周期不超过3天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动门主机系统 品牌:日立泽思250系列（同等或更优） 产地:上海日立门（同等或更优） 最大重量:150KG（同等或更优） 门开运行速度:1548cm/s可调。 关门运行速度:12~48cm/s可调。 电机:DC24V，65W直流无刷马达（同等或更优）。 平开门机 品牌:奥泽思aozesi（同等或更优） 电源电压:AC90-250V，50Hz-60Hz（同等或更优） 电机:DC24V，65W直流无（同等或更优） 开门运行方式:15-50cm/s可调 关门运行方式:10-45cm/s可调 开放时间:0-8s可调（同等或更优） |  |  |  | 单位名称： 盖章 联系人： 联系电话： 时间：2025年 月 日 |  |  |  |  |