集体宿舍物业管理服务项目用户需求书

一、概况：

中山大学附属第一医院集体宿舍物业分散位于广州市越秀区马棚北街3号、天河区中山大道西1122号等地段，存在范围广、楼宇分散，设备设施陈旧等特征。物业宿舍住宿人员以实习生、进修生、研究生、医院职工等为主，希望引入具备相关资质、管理经验的物业管理机构，为我院宿舍物业提供专业、规范的物管服务。

二、服务期限与物业管理面积及范围：

1.服务期限：3年。

2.物业管理面积及范围：16321.76 M²：

（1）学生公寓：9216.00M²多层电梯房（电梯维保由甲方自行承担）

（2）贺城大厦3-9楼：7105.76M²，多层无电梯房。

（3）上述楼宇建筑物所属公共区域及周边区域均为本项目的服务范围（大堂、楼梯间、走廊通道、天面、地下室、建筑周边公共区域等）。

三.物业管理服务内容：

（1）房屋建筑、公共区域基础设施、设备的养护和日常运维管理：

①所有照明、开关插座、供配电设施等；

②上下给排水管道、龙头水管、水池、水泵、化粪池等；

③消防、安防设施日常的巡查报修；

④物业管理范围内的周边公共场所、房屋公用区域清洁卫生、垃圾杂物的收集和清运及鼠虫灭杀等；

⑤物业管理范围内的公用绿地、花草树木、花基、花坛、园林小品等；

⑥公用设施和附属建筑物、构筑物的巡查、报修，包括道路、沟渠、池、井等。

（2）安防、消防管理：

保障物业设施设备安全，维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤（学生公寓、贺城大厦设24小时值班门岗）、突发事件处理、负责物业消防安全管理工作。按国家相关管理规定对电梯进行日常卫生、使用安全监管。

（3）住宿管理：

①学生公寓、贺城大厦分别安排服务人员，负责人员出入、住宿登记及物资管理等工作，建立住宿档案。

②清洁卫生：负责物业公共区域清洁卫生；负责集体宿舍及5套医院公房住宿人员退房后及入住前室内清洁卫生；负责集体宿舍值班房室内清洁卫生，定期出洗床上用品；负责贺城大厦公共卫浴间清洁卫生，每天清洁不少于两次。

③定期巡查宿舍，消除用电、防火隐患，强化安全管理。

④配合甲方要求完成相关任务（上级检查、疫情防控、教育培训等）。

⑷ 维修：

负责公共区域、宿舍房间内的所有门锁、门铰、灯具、保险丝/开关、水龙头、花洒、抽风机、下水道堵塞等小型设施的更换和维修。

四.综合管理服务基本要求：

1.物业管理人员须取得相应资格证书：专业操作人员须取得相应岗位证书；

2.有完善的物业管理及员工管理制度，确保合同履行到位；

3.管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情；

4.设有24小时服务电话。急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录；

5.及时与住户沟通，解答咨询和处理投诉，每半年一次征询住户对物业管理服务的意见，反馈给医院主管部门，及时改善服务质量。

五.物业管理要求：

1.房屋物业管理：勤巡查、勤维护，做好检修记录和保养记录，确保楼梯通道、门窗等设施完好，做好巡查记录，并及时维修养护，确保设施完好。

2.公共设施设备维修维护管理：

⑴规范日常巡查监控管理，确保供水供电安全，按行业要求组织定期测试、检修和维护，主动配合、协同甲方维保单位做好电梯等特种设备的专业维修保养工作，保证机房、电房清洁卫生、安全、防火等；

⑵负责安防监控系统相关设备的报修、维护工作，保证该系统相关设备（消防控制系统等）性能良好正常运行；

⑶配电房进行24小时值班运行管理，电梯机房、轿厢要求一日1-2次巡查，有记录，及时处置电梯困人事件；

⑷应急巡查：遇恶劣天气（如台风、暴雨）须提前准备，包括准备适当抢修工具、材料，加强重点区域巡查，提前检查、疏通沟渠、下水管井，关好门窗，做好机房、电房防漏水浸水措施；

⑸夜间巡视：每日22：00至第二日清晨7：00应组织有关保安人员对物业范围内不少于3次巡视,保障物业安全，有记录；

⑹自觉接受政府、水电气管理部门及医院管理部门的业务检查及监督考核；

⑺建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备运行、检查、维修、保养等记录齐全；

⑻设施设备标识齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备能正常运行；

⑼消防器材设施由甲方负责提供、更换、维修，乙方负责日常的巡查、记录，要保证消防设施设备完好，消防通道畅通；

⑽设备房每周清扫一次，保持整洁、通风，无冒、滴、漏和鼠害现象；

⑾对照明设备按规定时间定时开关，定期检查，及时更换。路灯、楼道灯完好率不低于95%；

⑿接到相关部门停水、停电、停气通知，能立即采取应对措施并及时向医院主管部门通报告知；

⒀ 容易危及人身安全的设施设备有明显警示标识和防范措施；对各种突发设备故障有应急方案；

⒁物业管理公司管理人员须具备较高的专业技能及有关部门规定的上岗条件；具备处理一般事故及重大事故的应急处理能力。要求有管理人员驻场。

3.清洁、保洁服务：

室外公共区域

①保持楼宇外公共道路清洁卫生，目视公共道路：无烟头、无果皮、无纸屑、无广告纸、无积水、无杂草延伸。楼宇内走廊无触摸可及的灰尘、外阳台、洗手间等做到保洁、无异味；

②雨水井、污水井、沙井排水通畅，无外溢；沙井内无纸屑、烟头，盖板无破损，排洪沟渠定期清淤，无垃圾，无堵塞，明渠干净无积水；

③公共区域（含公共阳台）环境卫生每天保持干净清洁，定期进行灭四害，基本消除蚊虫滋生地

室内环境卫生

⑴室内卫生在物业使用人员退宿后及入住之前，须对室内及洗手间进行全面的清洁，清理，保证入住环境，无异味、无纸屑、无杂物、无触摸可及的灰尘等，做到干净，整齐，住宿人员能正常入住。

⑵负责处理每年学生退宿后遗留的私人物品，包括背包、衣服、脸盆、塑料桶、洗衣机、皮箱、蚊帐、床垫等物品。

⑶每年的毕业季（6-7月），必须组织人力，在规定的时间内将退宿后的房间进行开荒清洁，“四害”消杀，室内空气消毒等（5-10天）。

4.绿化养护管理：

①有专业人员实施绿化养护管理。

②草坪生长良好，及时修剪和补栽补种，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达95%。

③定期喷洒药物，预防病虫害。

④及时清理因台风、暴雨等原因倒伏的树木、残枝。

5、协助维护公共秩序：

①负责车辆的出入管理，指挥疏导工作，确保道路畅通。

②维护区内公共基础设施和消防设施、生活设施的安全。及时排除不安全因素，权限以外的除及时采取措施外，应及时向医院主管部门汇报并提出整改方案。

③负责治安防范方面工作，维持区内有良好的治安秩序。安防组织管理机构健全、精干、高效。

④组织实施治安防范方面宣传、教育工作，针对可能出现的不同类别突发事件，订制相应应急方案。

⑤每年对服务人员进行消防培训，对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，出现事故或应急事件时应及时报告医院主管部门和有关部门，并在及时赶到现场采取相应处理措施。

6.消防管理：

①消防自动监控系统实行24小时值班和监控管理，管理人员必须有相关的资格证。

②根据巡查及检测情况及时组织对系统及设备的报修，保证区内消防系统及设施安全、正常运作。

③ 负责监控室内的物业管理工作，包括清洁卫生、安全、防火等。

④自觉接受消防管理部门及医院、地方管理部门的业务检查及监督和指导。

⑤ 凡因保安服务缺位所致的所有消防设施设备丢失，无论价值多少均由物业管理公司负责补置。

⑥如遇火灾，应及时组织、处置。

7.突发事件的处理：

针对可能出现的不同类别的突发事件，做好相应的应急方案，积极协调、处置。

8.每年向甲方主管部门作工作总结。

六.物业管理费用说明：

（1）本区物业管理采取包干制计费方式。投标方所投报的物业管理费用应包括中标方按照本招标书规定的管理范围、内容及要求进行物业管理所发生的劳务费、服务费及日常保养、维护包干费等物业管理服务成本、中标方应缴纳的法定税费、各类保险费和中标方的利润。

（2）物业管理收费按建筑面积计收。

（3）物业管理费每服务满一个季度支付一次，由甲方在收到乙方开具的有效正式发票15个工作日内支付。

七.考核

（1）乙方必须接受对其履行情况的监管、考核，每季度考核一次；

（2）经甲方考核合格按合同支付物业管理费，考核不合格的则甲方可先行书面告知乙方并给予乙方一个月的整改期，如一个月之后考核仍不合格的，甲方有权扣罚500元，再次不合格的，则扣1000元/次，连续3次不合格的甲方有权单方解除合同；甲方有权从应付未付款项中直接扣减扣罚款项或收取的违约金。详情见考核表（附表1）。

（3）在甲方日常巡查监管过程中，如物业安全、卫生、保洁质量等不合格则甲方可先行书面告知乙方并给予乙方15天的整改期，如15天之后达不到质量要求，甲方有权扣100元/次，整改后再次不合格的，则扣200元/次。巡查内容与上款考核内容一致。”

八.投标人资格要求：

★投入本项目管理、服务人员不得少于14人

★项目经理具有物业管理等相关专业中级或以上相应资格证书，电工须具备《特种作业操作证》，消防监控岗必须具有消防设施操作员（四级/中级）证书的人员，安保岗必须具有保安证书。

提供上述人员的资质证书复印件及社保（或聘用证明）。

附表1:

考核评分标准

| 序号 | 考核分 | 绩效管理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 85分以上（不含85分） | 优秀 |
| 2 | 70分——85分（含85分） | 良好 |
| 3 | 60分——70分（含70分） | 及格 |
| 4 | 60分以下 | 不合格 |

| 附表2：院本部物业服务公司项目考核标准（学生公寓、贺城大厦） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 评分标准 （分） | 考核得分 （分） |
| 1 | 基础管理 （16分） | 建立健全物业管理各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 4 |  |
|  |  | 物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工着装整齐，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 4 |  |
|  |  | 24小时值班，确保服务电话通畅，受理及时，有记录和回访 | 4 |  |
|  |  | 服务满意率，85%以上4分，余递减 | 4 |  |
| 2 | 房屋管理与维修养护（16分） | 房屋外观、屋面、露台、完好、整洁；公共楼梯间墙面、地面、门窗无破损；无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象 | 8 |  |
|  |  | 楼梯通道、扶手、门窗、天花板、玻璃等清洁、维护完好；巡查、维护记录齐全 | 8 |  |
| 3 | 共用设施设备管理（25分） | 共用设施设备运行、使用及巡查维护有记录，无事故/安全隐患，有操作规程与保养规范；有重要设施设备档案（台帐），机房整洁卫生，通风照明良好 | 10 |  |
|  |  | 对照明设备按规定时间定时开关，定期检查，及时更换；路灯、楼道灯完好率不低于95% | 5 |  |
|  |  | 电梯按时巡查巡检及检验，记录完整，安全设施齐全，无安全事故；保障及时响应，轿厢、机房、侯梯厅清洁，窗户完好，机房上锁 | 10 |  |
| 4 | 消防管理（10分） | 消防自动监控系统实行24小时值班和监控管理，管理人员必须有相关的资格证书 | 5 |  |
|  |  | 根据巡查及检测情况及时组织对系统及设备的报修，保证区内消防系统及设施安全、正常运作,消防通道畅通，做好巡查记录 | 5 |  |
| 5 | 环境卫生管理（23分） | 垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀；道路等公用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 12 |  |
|  |  | 房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象，楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净 | 11 |  |
| 6 | 绿化管理 （10分） | 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 3 |  |
|  |  | 花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 3 |  |
|  |  | 绿地无明显纸屑、烟头、石块等杂物 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

科室：                                           物业公司：

附表3:

岗位配置数量要求

| 地址 | 楼宇名称 | 岗位 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理 | 1 | 8小时制、24小时响应 |
| 马棚北街3号 | 学生公寓 | 消防监控岗 | 1 | 24小时值班 |
|  |  | 安保岗 | 1 | 24小时值班 |
|  |  | 宿管岗 | 1 | 8小时制、24小时响应 |
|  |  | 水电维修 | 1 | 8小时制、24小时响应 |
|  |  | 保洁 | 1.5 | 8小时制 |
| 天河区中山大道西1122号 | 贺城大厦 | 安保岗 | 1 | 24小时值班 |
|  |  | 宿管岗 | 1 | 8小时制、24小时响应 |
|  |  | 保洁 | 1 | 8小时制 |
|  |  | 水电维修 | 1 | 8小时制、24小时响应 |
| 说明： 1.总人数不得少于14人。 2.以上区域需配置水电维修工2人，负责区供水、水泵、供电、电梯等设备的巡检工作。 3.安保岗负责所有区域的保安岗位的执勤工作，年龄不得超过60岁。 4.保洁人员负责所有区域的保洁工作。 5.经理，负责本项目区域内各项事宜的统筹、协调工作。 |  |  |  |  |