请有意向销售设备的公司按要求提交电子版报名资料，并发送至指定邮箱报名。

一、项目名称

高清腹腔镜系统   4套(点击下载配置文档)

二、报名资料清单及要求

1、“设备购置市场调研专用表(点击下载)”电子版及签字盖章版扫描版；

2、“报价单(点击下载)”电子版；

3、配套资质文件，盖章扫描版

（1）产品注册证

（2）代理授权书（如非生产厂家直销）

（3）企业营业执照

（4）医疗器械经营许可证

（5）销售记录（中标通知书、合同等）

4、产品配置及产品介绍电子版（如有PPT、PDF详细介绍最佳）

以上内容放置一个文件压缩包，作为附件发送至邮箱：h87335577@126.com

附件命名要求：项目名称（与中山一院公告一致）+公司名称

邮件命名要求：项目名称（与中山一院公告一致）+公司名称

5、市场调研会议召开时间另行通知。

联系人：刘老师，余老师
联系电话：87335577、87332200-8079、8494

中山大学附属第一医院设备科

高清腹腔镜系统市场调研配置

一、高清摄像系统（3套）

（一）摄像头

RGB三基色独立处理的高清CCD晶片，1080p（逐行扫描），50-60帧/秒；16:9格式全数字化图像采集和传输。

（二）摄像主机

全数字化高清图像（1080p）处理系统。

（三）显示器

高清LED显示器。

支持1080p数字高清图像显示。

不小于24吋，全高清格式。

二、冷光源（3台）

三、气腹机（3台）

四、光学镜（6支）

０度直视镜    4支

30度斜视镜    2支

五、宫腔镜（1套）

六、宫腔电切镜（1套）

七、图文工作站（3台）

八、腔镜专用台车（3台）

九、超声高频外科集成系统（4台）

十、3D摄像系统（1套）

（一）3D摄像主机

3D高清摄像主机，可直接连接3D电子腹腔镜，并可同时提供2D和3D图像

最大分辨率：1920 x 1080 P，画面宽高比：16:9

配置3D眼镜

（二）3D电子内窥镜（2支）

视向角：30度，0度各一支

（三）3D专业级医用监视器 （1台）

1、LCD面板：≧32英寸；

2、图像性能：宽高比：16：10；像素数量：≧1920 x 1200；

（四）氙气冷光源：（1套）

（五）气腹机（1台）

- 专用台车（1台）

（七） 3D高清手术多媒体工作站（1套）