全自动蛋白分析仪主要参数

- 产品具备《中华人民共和国医疗器械注册证》

- 分析原理：散射比浊法

- 仪器设计符合Mile散射及Rayleigh散射，保证不同大小分子检测的准确性

- 用于检测血浆(或血清)、尿液和脑脊液特种蛋白项目

- 可检测项目包括：心血管功能，肾脏微量蛋白检测，炎症蛋白监测，营养状况监测，免疫功能监测，类风湿因子等

- △检测项目≥60项 ，包括可溶性转铁蛋白、缺糖基转铁蛋白、游离轻链、C1抑制剂。

- 检测速度≥200测试/小时

- △具有抗原过量自动检测功能。

- 条形码功能，原始管上样功能，急诊插入功能

- 线性范围宽，具有国际公认的定标、质控系统

- 具有较大的样本稀释范围，从1:1可至1:60,000以上

- 能与LIS及HIS联网

- 本地有维修工程师，2小时内应答，12小时内解决问题