内窥镜血管采集系统配置

| 设备规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 5mm加长型光学内窥镜 | 1 |
| 消毒盒 | 1 |
| 采集套管1 | 1 |
| 采集套管2 | 1 |
| 短口套管针 | 1 |
| 双极剪刀 | 1 |

参数：

1.内窥镜参数

内窥镜需要可重复使用，且镜体外径为5mm硬管。

需要至少包含一根容纳光纤的不锈钢轴，配备一个目镜（连接照相设备）和光源适配器。

视场角（∘）为≥75度

视向角（∘）为≥0度

工作长度（mm）需要大于405mm

最大插入部外经（镜体外经mm）≤Φ5

该产品为心脏外科冠状动脉搭桥手术中经2-3cm切口进行微创采集大隐静脉和桡动脉桥血管专用内窥镜。

材质为聚碳酸酯、ABS、不锈钢、PVC组成

- 消毒盒为全不锈钢材质

- 采集套管1:外径为12mm

- 采集套管2:外径为8.5mm