高频设备零部件参数需求

- 设备名称：高频电缆线

- 品牌：奥林巴斯

- 型号：A0393

- 技术参数要求：插针直径：8.0 mm，最大额定电压2000 Vpeak，适用于单极电切镜使用，支持高温高压灭菌，低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌6、连接高频电刀主机的插头处有圆形增粗设计，便于插拔受力。

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电缆线 | 10 | 件 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |