紫外线光疗仪采购需求

适应范围

适用于临床单位对白癜风、银屑病、玫瑰糠疹、湿疹皮肤疾病的紫外照射治疗。

主要性能特点

1、采用深紫外固态冷光源，光源有效寿命不小于5000小时。

2、采用导热基板+水冷循环散热系统，确保光源工作可靠稳定。

3、治疗面积大，可以满足临床上更多样化的诊疗需求。

4、靶向性治疗，治疗手柄配合多规格的遮光片，精确控制照射范围，适用于不同尺寸的病灶部位，避免健康皮肤受到伤害。

5、出光口采用特殊滤光片设计，滤除无用杂散光，方便操作者观察，使用安全可靠。

6、带底座和推车。

7、内置最小红斑量（MED）测试功能。

8、具有指纹识别管理系统，可以方便操作者快速调取用户信息及治疗记录。

9、配置信息存储设备卡，可实现用户信息的导出及查看。

10、独具剂量工作模式，配合辐照强度自动校准系统，确保治疗剂量更准确。

11、售后服务体系认证：制造商获得销售及售后服务ISO9001：2008专项认证。

基本参数

- 安全分类、运行模式：I类、连续运行

- 工作电压/额定功率：AC220V 50Hz /800VA

- 工作环境：0-30C°、相对湿度：≤85%

- 受照面积：43cm²±10%

- 光源类型：LED固态光源

- 峰值波长:308nm±2nm

- 辐照强度：≧60mW/cm²

- 剂量设置范围：0-5000mJ/cm²

- 显示方式：全触屏+人性化GUI设计。

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保手术床正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握手术床的使用方法。

4、提供至少3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

3.1 时间要求:

中标供应商应在合同签订后30天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

3.2 地点要求:

交货地点院方指定地点。

3.3 财务要求:

合同签订后，货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

所有款项均通过银行转账方式支付。

3.4 包装与运输:

设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

3.5 售后服务:

提供24小时技术支持热线，确保随时解决用户遇到的问题质保期内提供免费上门维修服务，质保期外提供优惠维修服务，提供定期维护服务，确保设备长期稳定运行。