高频设备设备零部件参数需求

- 设备名称：单极高频线

- 品牌：KARL STORZ

- 型号：277

- 技术参数要求：单极高频电缆，带 4mm 高频插头，长 300 cm。

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单极高频电缆线 | 10 | 件 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |